## EOPZ
MODEL ZA IZRAČUN POZITIVNOG UČINKA
ENERGETSKE OBNOVE VANJSKE OVOJNICE
POSLOVNIH ZGRADA
UZ PRIMJENU MJERILA ZELENE JAVNE NABAVE

## Odabir lista
Europska komisija razvila je mjerila zelene javne nabave za projektiranje i izgradnju poslovnih zgrada i upravljanje njima. Mjerila zelene javne nabave primjenjuju se i na značajne obnove poslovnih zgrada u kojima: (1) ukupni trošak obnove ovojnice zgrade ili tehničkog sustava zgrade prelazi 25% vrijednosti zgrade, ne računajući vrijednost zemljišta na kojemu se zgrada nalazi ili (2) se obnovi podvrgava više od 25% površine ovojnice zgrade.
Poslovne zgrade podrazumijevaju zgrade u kojima se odvijaju uglavnom administrativne, birokratske i službeničke aktivnosti te su one određene kao zgrade čija je primarna funkcija osigurati prostor za administrativne, financijske, stručne ili korisničke službe. Uredski prostor mora zauzimati znatnu većinu ukupne bruto površine zgrade. Zgrada može imati i druge vrste prostora kao što su sobe za sastanke, učionice za osposobljavanje, prostore za osoblje ili tehničke sobe.
Ovaj model za izračun pozitivnog učinka energetske obnove vanjske ovojnice poslovnih zgrada uz primjenu mjerila zelene javne nabave koristi se za izračun uštede emisije ugljikova dioksida radova uslijed obnove vanjske ovojnice komercijalnih poslovnih zgrada i zgrada javne namjene u kojima se u odvijaju administrativne i slične aktivnosti javnog sektora.
List | Upute za odabir lista
DP | Koristi se ukoliko su dostupni podaci o cijeni radova obnove vanjskih zidova, cijeni radova zamjene prozora i cijeni radova obnove stropa prema negrijanom tavanu.
JP | Koristi se ukoliko ulazni podaci obuhvaćaju ukupnu vrijednost zelene javne nabave obnove vanjske ovojnice.

## DP
ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVOJNICE POSLOVNIH ZGRADA
|  | Jedinica | Iznos
PODACI KOJI SE UNOSE: | Ukupna vrijednost radova obnove vanjskih zidova (bez PDV-a) | kn
| Ukupna vrijednost radova zamjene prozora (bez PDV-a) | kn
| Ukupna vrijednost radova obnove stropa prema negrijanom tavanu (bez PDV-a) | kn
PRORAČUNSKI PODACI: | Jedinična cijena radova obnove vanjskih zidova (1) | kn / m2 | 292
| Jedinična cijena radova zamjene prozora (1) | kn / m2 | 620
| Jedinična cijena radova obnove stropa prema negrijanom tavanu (1) | kn / m2 | 210
| Površina vanjskih zidova | m2 | 0
| Površina prozora | m2 | 0
| Površina stropa prema negrijanom tavanu | m2 | 0
| Prosječni faktor uštede kod obnove vanjskih zidova (2) | kWh / m2 | 43.8772
| Prosječni faktor uštede kod zamjene prozora (2) | kWh / m2 | 56.3939
| Prosječni faktor uštede kod obnove stropa prema negrijanom tavanu (2) | kWh / m2 | 76.3382
| Specifični faktor emisije CO2 za RH (3) | kg CO2 / kWh | 0.234
| Životni vijek | godina | 25
IZLAZNI REZULTATI: | Ušteda emisije CO2 | t CO2 / god | 0
| Ušteda emisije CO2 za cijeli životni vijek | t CO2 | 0
CO2 - ugljikov dioksid
(1) | Jedinične cijene radova obnove vanjskih zidova, zamjene prozora i obnove stropa prema negrijanom tavanu iz dokumenta PDM Savjetovanje i Ekonerg: Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade, 2018.
(2) | Određeno na osnovi Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15) i drugih izvora podataka o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije u neposrednoj potrošnji
(3) | Specifični faktor emisije CO2 za električnu energiju proizvedenu u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2017. (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: Energija u Hrvatskoj 2017.)

## JP
ENERGETSKA OBNOVA VANJSKE OVOJNICE POSLOVNIH ZGRADA
|  | Jedinica | Iznos
PODACI KOJI SE UNOSE: | Ukupna vrijednost obnove vanjske ovojnice (bez PDV-a) | kn
PRORAČUNSKI PODACI: | Udio cijene radova za obnovu vanjskih zidova | % | 53.86
| Udio cijene radova za zamjenu prozora | % | 3.57
| Udio cijene radova za obnovu stropa prema negrijanom tavanu: | % | 43.42
| Cijena radova obnove vanjskog zida | kn | 0
| Cijena radova zamjene prozora | kn | 0
| Cijena radova obnove stropa prema negrijanom tavanu | kn | 0
| Jedinična cijena radova obnove vanjskih zidova (1) | kn / m2 | 292
| Jedinična cijena radova zamjene prozora (1) | kn / m2 | 620
| Jedinična cijena radova obnove stropa prema negrijanom tavanu (1) | kn / m2 | 210
| Površina vanjskog zida | m2 | 0
| Površina prozora | m2 | 0
| Površina stropa prema negrijanom tavanu | m2 | 0
| Prosječni faktor uštede kod obnove vanjskih zidova (2) | kWh / m2 | 43.8772
| Prosječni faktor uštede kod zamjene prozora (2) | kWh / m2 | 56.3939
| Prosječni faktor uštede kod obnove stropa prema negrijanom tavanu (2) | kWh / m2 | 76.3382
| Specifični faktor emisije CO2 za RH (3) | kg CO2 / kWh | 0.234
| Životni vijek | godina | 25
IZLAZNI REZULTATI: | Ušteda emisije CO2 | t CO2 / god | 0
| Ušteda emisije CO2 za cijeli životni vijek | t CO2 | 0
CO2 - ugljikov dioksid
(1) | Jedinične cijene radova obnove vanjskih zidova, zamjene prozora i obnove stropa prema negrijanom tavanu iz dokumenta PDM Savjetovanje i Ekonerg: Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade, 2018.
(2) | Određeno na osnovi Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15) i drugih izvora podataka o praćenju, mjerenju i verifikaciji ušteda energije u neposrednoj potrošnji
(3) | Specifični faktor emisije CO2 za električnu energiju proizvedenu u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2017. (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: Energija u Hrvatskoj 2017.)

## pomoćna
Preporučena formula i referentne vrijednosti za izračun ušteda energije ostvarenih toplinskom izolacijom pojedinih konstrukcija vanjske ovojnice zgrade u stambenim i nestambenim (uslužnim) zgradama – zid, prozor, krov
Površina vanjske ovojnice zgrade
Referentne vrijednosti | U_postojeći_zid | 1.26
| U_novi_zid | 0.4625
| U_postojeći_prozor | 3.15
| U_novi_prozor | 2.125
| U_postojeći_krov | 1.75
| U_novi_krov | 0.3625
| HDD | 2200
| a | 1
| b | 0.595
| c | 0.62
Životni vijek |  | 25
Proračun jediničnih ušteda po površini pojedine konstrukcije vanjske ovojnice za sektor usluga
|  | Proračun | Usvojeno
UFES | zid | 43.8772 | 43.8772 | kWh/m2
UFES | prozor | 56.3939 | 56.3939 | kWh/m2
UFES | krov | 76.3382 | 76.3382 | kWh/m2
UDJELI U UKUPNOJ CIJENI RADOVA | %
Za obnovu vanjskog zida | 53.86
za zamjenu prozora | 3.57
za obnovu stropa prema negrijanom tavanu | 43.42